ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Приложение 1 к Главе 2

Тепловые нагрузки потребителей

Тепловые нагрузки потребителей с.Новониколаевка и д.Богатиха

| № п/п | Потребители, адрес | Единицы измерения | Максимально-часовые тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | ИТОГО |
| с.Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная | Гкал/час | 0,0073 | - | 0,0073 |
| 2 | ул. Школьная д.34 | Гкал/час | 0,005 | - | 0,005 |
| 3 | ул. Школьная д.36 | Гкал/час | 0,017 | - | 0,017 |
| 4 | ул. Школьная | Гкал/час | 0,0062 | - | 0,0062 |
| 5 | ул. Школьная д.40 | Гкал/час | 0,0112 | - | 0,0112 |
| 6 | ул. Школьная | Гкал/час | 0,032 | - | 0,032 |
| 7 | ул. Школьная д.26 | Гкал/час | 0,255 | - | 0,255 |
| 8 | ул. Школьная | Гкал/час | 0,194 | - | 0,194 |
| 9 | ул. Школьная д.53 | Гкал/час | 0,014 | - | 0,014 |
| 10 | ул. Школьная д.57 | Гкал/час | 0,018 | - | 0,018 |
| 11 | ул. Школьная д.61 | Гкал/час | 0,0103 | - | 0,0103 |
| 12 | ул. Школьная д.63 | Гкал/час | 0,0242 | - | 0,0242 |
| 13 | ул. Школьная д.65 | Гкал/час | 0,0099 | - | 0,0099 |
| 14 | ул. Школьная д.67 | Гкал/час | 0,009 | - | 0,009 |
| 15 | ул. Школьная д.69-2 | Гкал/час | 0,008 | - | 0,008 |
| 16 | ул. Школьная д.69-1 | Гкал/час | 0,008 | - | 0,008 |
| 17 | ул. Школьная д.45 | Гкал/час | 0,008 | - | 0,008 |
| 18 | ул. Школьная д.43 | Гкал/час | 0,01 | - | 0,01 |
| 19 | ул. Школьная д.41 | Гкал/час | 0,011 | - | 0,011 |
| 20 | ул. Школьная д.39 | Гкал/час | 0,01 | - | 0,01 |
| 21 | ул. Школьная д.37 | Гкал/час | 0,005 | - | 0,005 |
| 22 | ул. Школьная д.14 | Гкал/час | 0,01 | - | 0,01 |
| 23 | ул. Школьная д.31 | Гкал/час | 0,007 | - | 0,007 |
| 24 | ул. Школьная д.29 | Гкал/час | 0,015 | - | 0,015 |
| 25 | ул. Школьная д.10 | Гкал/час | 0,012 | - | 0,012 |
| 26 | ул. Школьная д.27 | Гкал/час | 0,013 | - | 0,013 |
| 27 | ул. Школьная д.8 | Гкал/час | 0,051 | - | 0,051 |
| 28 | ул. Школьная д.25 | Гкал/час | 0,008 | - | 0,008 |
| 29 | ул. Школьная д.21 | Гкал/час | 0,016 | - | 0,016 |
| 30 | ул. Школьная д.4 | Гкал/час | 0,01 | - | 0,01 |
| 31 | ул. Школьная д.19-2 | Гкал/час | 0,007 | - | 0,007 |
| 32 | ул. Школьная д.2 | Гкал/час | 0,012 |  | 0,012 |
| 33 | ул. Школьная д.19-1 | Гкал/час | 0,007 |  | 0,007 |
| 34 | ул. Школьная д.17 | Гкал/час | 0,01 |  | 0,01 |
| 35 | ул. Школьная д. 24 | Гкал/час | 0,018 |  | 0,018 |
| 36 | ул. Школьная д. 24 | Гкал/час | 0,017 |  | 0,017 |
| 37 | ул. Школьная д. 22 | Гкал/час | 0,12 |  | 0,12 |
| 38 | ул. Южная д.35 | Гкал/час | 0,192 |  | 0,192 |
| 39 | ул. Южная д.33 | Гкал/час | 0,206 |  | 0,206 |
| 40 | ул. Южная, д31 | Гкал/час | 0,0095 |  | 0,0095 |
| 41 | ул. Южная д.29 | Гкал/час | 0,024 |  | 0,024 |
| 42 | ул. Южная д.39 | Гкал/час | 0,0096 |  | 0,0096 |
| 43 | ул. Южная д.41 | Гкал/час | 0,039 |  | 0,039 |
| 44 | ул. Южная д.48 | Гкал/час | 0,015 |  | 0,015 |
| 45 | ул. Южная д.42-2 | Гкал/час | 0,05 |  | 0,05 |
| 46 | ул. Южная д.42-1 | Гкал/час | 0,005 |  | 0,005 |
| 47 | ул. Южная д.40-2 | Гкал/час | 0,005 |  | 0,005 |
| 48 | ул. Южная д.40-1 | Гкал/час | 0,005 |  | 0,005 |
| 49 | ул. Молодежная д.3 | Гкал/час | 0,023 |  | 0,023 |
| 50 | ул. Молодежная д.5 | Гкал/час | 0,059 |  | 0,059 |
| 51 | ул. Молодежная д.7 | Гкал/час | 0,013 |  | 0,013 |
| 52 | ул. Молодежная д.9 | Гкал/час | 0,012 |  | 0,012 |
| 53 | ул. Молодежная д.11 | Гкал/час | 0,047 |  | 0,047 |
| 54 | ул. Молодежная д.13 | Гкал/час | 0,026 |  | 0,026 |
| 55 | ул. Молодежная д.15 | Гкал/час | 0,018 |  | 0,018 |
| 56 | ул. Молодежная д.17 | Гкал/час | 0,014 |  | 0,014 |
| 57 | ул. Молодежная д.19 | Гкал/час | 0,015 |  | 0,015 |
| 58 | ул. Молодежная д.21 | Гкал/час | 0,015 |  | 0,015 |
| 59 | ул. Молодежная д.23 | Гкал/час | 0,015 |  | 0,015 |
| 60 | ул. Молодежная д.25 | Гкал/час | 0,015 |  | 0,015 |
| Д.Богатиха |  |  |  |  |  |
| 61 | ул.Центральная, 45 | Гкал/час | 0,101 |  | 0,101 |
| 62 | Ул.Центральная, 40 | Гкал/час | 0,016 |  | 0,016 |
| 63 | Ул.Центральная, 43 | Гкал/час | 0,020 |  | 0,020 |
| 64 | Ул.Озерная, 2 | Гкал/час | 0,005 |  | 0,005 |
| 65 | Ул.Озерная,4 | Гкал/час | 0,023 |  | 0,023 |