ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Приложение 1 к Главе 7

Гидравлический расчет и пьезометрические графики существующего и перспективного режима работы тепловых сетей

Гидравлические расчеты тепловых сетей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей производился с помощью программного комплекса ГИС Zulu Thermo от котельных и до самого потребителя.

Результаты выполненных гидравлических расчетов для системы отопления (расчетные таблицы, пьезометрические  графики) для  котельных  представлены  ниже.

7.1. Гидравлические расчеты тепловых сетей котельной д. Богатиха

Для проведения гидравлического расчета использовались следующие исходные данные:

- давление в подающем трубопроводе – 1  кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе – 0,9 кгс/см2;

- суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на систему отопления составляет 8,255 т/ч; расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком.

Расчетные таблицы

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  – до здания школы (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-1.1;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  – до жилого дома, ул.Центральная, 40 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-1.2;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  – до здания детского сада (квартиры) (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-1.3;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная – до здания ФАП (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-1.4;

Таблица 7-1.1 – Пьезометрический график от котельной до здания школы

Таблица 7-1.2 – Пьезометрический график от котельной  до жилого дома, ул.Центральная, 40

Таблица 7-1.3 – Пьезометрический график от котельной  до здания детского сада (квартиры)

Таблица 7-1.4 – Пьезометрический график от котельной до здания ФАП

Таблица 7-1.5 – Пьезометрический график от котельной до здания Клуба

7-2. Гидравлические расчеты тепловых сетей котельной с. Новониколаевка

Для проведения гидравлического расчета использовались следующие исходные данные:

- давление в подающем трубопроводе – 3,6  кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе – 2,0 кгс/см2;

- суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на систему отопления составляет 91,943 т/ч; расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком.

Расчетные таблицы

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до здания Школы, ул. Школьная, д. 51 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.1;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Школьная, д. 34 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.2;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Школьная, д. 69 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.3;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Школьная, д. 17 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.4;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до здания Детского сада, ул. Школьная, д. 28 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.5;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до здания Клуба, ул. Школьная, д. 22 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.6;

- Результаты гидравлического расчета по направлению до жилого дома, ул. Южная, д. 29 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.7;

- Результаты гидравлического расчета по направлению до жилого дома, ул. Южная, д. 41 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.8;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Южная, д. 48 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.9;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Южная, д. 40 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.10;

- Результаты гидравлического расчета по направлению Котельная  до жилого дома, ул. Молодежная, д. 25 (расчетная таблица и пьезометрический график) представлены в таблице 7-2.11;

Таблица 7-2.1 – Пьезометрический график от котельной до здания Школы, ул. Школьная, д. 51

Таблица 7-2.2 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Школьная, д. 34

Таблица 7-2.3 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Школьная, д. 69

Таблица 7-2.4 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Школьная, д. 17

Таблица 7-2.5 – Пьезометрический график от котельной до здания Детского сада, ул. Школьная, д. 28

Таблица 7-2.6 – Пьезометрический график от котельной до здания Клуба, ул. Школьная, д. 22

Таблица 7-2.7 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Южная, д. 29

Таблица 7-2.8 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Южная, д. 41

Таблица 7-2.9 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Южная, д. 48

Таблица 7-2.10 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Южная, д. 40

Таблица 7-2.11 – Пьезометрический график от котельной до жилого дома, ул. Молодежная, д. 25