АДМИНИСТРАЦИЯ   НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  09.09.2014 г.                                                                                            № 81

с. Новониколаевка

Об утверждении схемы взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Новониколаевского сельсовета, во исполнение Постановления правительства Новосибирской области от 22 апреля 2014 года №161-п "О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года", в целях координации деятельности администрации Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения - электро-, водо-,  и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб ЖКХ всех форм собственности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о взаимодействии энергоснабжающих организаций, потребителей, оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб на территории Новониколаевского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения(Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новониколаевского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области          	                                    А.Ю. Алексеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новониколаевского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

от 09.09.2014 года № 81

Схема взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения

Новониколаевского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации Барабинского района, начальник- Приёмкин Сергей Степанович

(c 08-00 до 17-00)

тел. 8(383 61) 2-42-12

Отдел ГО, ЧС и ДДС администрации Барабинского района,

начальник-  Пензин Александр Леонидович

(c 08-00 до 17-00)

тел. 8(383 61) 2-25-89

ЕДДС администрации Барабинского района

(круглосуточно)

тел. 8 (383 61) 2-94-74

администрация Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области ,

Глава- Алексеев  Александр Юрьевич

Раб.: 8(383 61)65-146 (с 08-00 до 17-00)

Дом.: 8(383 61)65-164, моб. 8-913-464-83-44

Моб. тел.: 8-913-463-25-00

МУП «ЖКХ»

Новониколаевского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области,

директор- Ядрин Виктор Дмитриевич

(с 08-00 до 17-00)

Раб.: 8(383 61) 65-122

Моб. тел. (круглосуточно):

8-913-980-86-26

Аварийно- восстановительная  бригада по объектам ЖКХ

8-913-899-73-50

Жители

Новониколаевского  сельсовета

Пожарная часть 51

ГПС ГУ ГО ЧС по НСО,

Дежурно-диспетчерская служба

Тел.8 (383 61) 2-20-01,  01

ГБУЗ НСО

«Барабинская ЦРБ»,

скорая помощь

тел8 (383 61) 2-20-02, 03

Западные электрические сети, филиал ЗАО «РЭС»,

Оперативно-диспетчерская служба

Тел.8 (383 61) 2-25-52

Дежурная часть ОВД

по Барабинскому району

тел.:8 (383 61) 2-20 00 ,  02

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новониколаевского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

от 09.09.2014 года № 81

Положение

о взаимодействии энергоснабжающих организаций, потребителей, оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

на территории Новониколаевского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций

на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения

1.	Общие положения.

- Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

- Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом (директора МУП «ЖКХ»).

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

- В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, электроснабжении, Распоряжением Главы Новониколаевского сельсовета к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и

аварийно- восстановительных служб

при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Новониколаевского сельсовета.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается директором «МУП ЖК» в соответствии с действующим законодательством.

  - Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб МО.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, директор МУП  «ЖКХ» отдаёт распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Новониколаевского сельсовета перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-  организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову директора МУП «ЖКХ» для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

  - При возникновении аварийной ситуации директор МУП «ЖКХ» осуществляет передачу оперативной информации в администрацию Новониколаевского сельсовета до полного завершения работ по её ликвидации.

  - Ежегодно, в срок до 1 апреля, МУП «ЖКХ» представляет в администрацию Новониколаевского сельсовета графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта.

  - Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, директор МУП «ЖКХ» подает заявку в администрацию Новониколаевского сельсовета и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием администрации Новониколаевского сельсовета и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

  - При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, директор МУП «ЖКХ» вводит ограничение холодного водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в администрацию Новониколаевского сельсовета, с указанием сроков начала и окончания работ.

- Техническая документация.

4.1 Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» - утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах теплоснабжения.